ПРОЕКТ

первая редакция

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕврАзЭС

«О строительной продукции»

(ТР 201_/00_/ЕврАзЭС)

Содержание

Статья 1. Область применения …………………………………………………………   3

Статья 2. Определения …………………………………………………………………..   3

Статья 3. Требования по безопасности и энергоэффективности …………………..4

Статья 4. Соблюдение требований настоящего технического регламента ………6

Статья 5. Оценка  и подтверждение соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства и эксплуатации   ……………………6

Статья 6. Идентификация строительных материалов и изделий в целях установления их принадлежности к объектам  технического регулирования подпадающих под действие настоящего технического регламента ………………………………………………………………………. 7

Статья 7. Оценка и подтверждение соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента ………….. 7

Статья 8. Правила обращения на рынке строительных материалов и изделий .. 9

Статья 9. Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств –

членов ЕврАзЭС и меры по предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей  ……………………………………………. 10

Статья 10. Ограничительные процедуры …………………………………………….. 11

Приложение 1. Декларирование соответствия строительных материалов и изделий  требованиям технического регламента ЕврАзЭС ……. 12

Приложение 2. Декларация о соответствии продукции требованиям технического регламента ЕврАзЭС ………………………………………………….. 13

Приложение 3. Порядок проведения обязательной сертификации строительных материалов и изделий ………………………………………………… 14

Приложение 4. Требования к органам выполняющим оценку соответствия …….16

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС) распространяется на строительную продукцию производимую на территории государств-членов ЕврАзЭС, ввозимую на территорию государств-членов ЕврАзЭС, вывозимую с территории государств-членов ЕврАзЭС.

2. Настоящий технический регламент ЕврАзЭС устанавливает требования к зданиям и сооружениям, а также к строительным материалам и изделиям, на всех стадиях их жизненного цикла в целях:

-   защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических

лиц, государственного или муниципального имущества;

-   охраны окружающей среды, жизни и здоровья людей, животных и растений;

-   предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей,

-  обеспечения энергоэффективности зданий и сооружений.

Статья 2. Определения

В настоящем техническом регламенте ЕврАзЭС применяются следующие термины:

безопасность – предупреждение возникновения ситуаций, связанных с возможностью причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде;

взаимосвязанные с техническим регламентом документы по стандартизации – стандарты и своды правил государств-членов ЕврАзЭС, межгосударственные стандарты и своды правил, а так же международные стандарты и своды правил, региональные стандарты и своды правил и стандарты и своды правил иностранных государств принятые уполномоченным органом ЕврАзЭС в установленном порядке и включенные в Перечень документов, выполнение требований которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение общих положений настоящего технического регламента;

жизненный цикл строительного объекта – период, в течение которого осуществляется строительство объекта, его эксплуатация, реконструкция, демонтаж и утилизация;

заявитель – физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия;

здание – строительное сооружение, состоящее из наземной и, в случае необходимости, подземной частей, с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных

идентификация строительной продукции – установление тождественности технических характеристик строительной продукции ее существенным признакам;

изготовитель – юридическое или физическое лицо, в том числе иностранное, осуществляющие производство и (или) реализацию строительных материалов и изделий;

импортер – юридическое или физическое лицо осуществляющие поставку строительных материалов и изделий, через границу своего государства;

обращение строительных материалов и изделий на рынке – перемещение строительных материалов и изделий от изготовителя к потребителю (пользователю);

применение по назначению – использование строительных материалов и изделий в соответствии с назначением, указанным в проектной или сопроводительной документации;

контроль – процедура проверки качества исходного сырья или готового продукта на соответствие заданным требованиям на стадии производства или обращения на рынке;

сооружение – единичный продукт строительной деятельности, предназначенный для осуществления различных потребительских функций (объекты транспорта, энергетики, гидротехники  и т.п.);

стороны – правительства государств-членов ЕврАзЭС;

строительная продукция – совокупное определение строительных материалов, изделий, конструкций применяемых для возведения зданий и сооружений, а также сами здания и сооружения на всех этапах их жизненного цикла;

строительный материал - продукция природного происхождения или произведенная промышленным способом, предназначенная для строительства, реконструкции или ремонта зданий и сооружений, изготовления элементов их оборудования, защиты от внешних воздействий или внутренней отделки;

строительное изделие – единичная продукция, предназначенная для применения в качестве элемента строительных конструкций;

уполномоченное изготовителем лицо – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством Стороны, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени касающихся подтверждения соответствия и размещении продукции на таможенных территориях государств Сторон;

орган по сертификации - независимый правительственный или неправительственный орган, обладающий соответствующей компетенцией и полномочиями для проведения сертификации;

инспектирующий орган - независимый орган, имеющий соответствующую структуру, персонал, компетентность способный выполнять по определенным процедурам задачи по оценке, выдаче заключений о соответствии аудиторской проверке системы контроля качества изготовителя, отбора образцов и оценке продукции непосредственно в заводских условиях или вне их;

испытательная лаборатория – независимая, компетентная лаборатория, которая проводит измерения, исследования, испытания, сопоставляет с эталонами или определяет иными методами свойства или технические характеристики материалов и изделий.

Статья 3. Требования по безопасности и энергоэффективности

1. Строительные материалы и изделия, а также возводимые с их применением здания и сооружения должны отвечать следующим требованиям:

- Механическая безопасность

Строительные материалы и изделия применяемые для возведения зданий и сооружений должны обладать механической прочностью не ниже, чем заявленная в сопроводительной документации или маркировке.

Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы нагрузки, которые могут действовать в период  строительства и эксплуатации не приводили к следующим последствиям:

а) обрушению всего здания или сооружения или их частей;

б) деформациям недопустимой величины;

в) повреждениям установленного оборудования вследствие недопустимых деформаций несущих конструкций.

- Пожарная безопасность

Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности возникновения пожара, а также  защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение. В случае возникновения пожара необходимо, чтобы обеспечивалось выполнение следующих требований:

- сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара

- ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

- эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

3. Охрана здоровья и окружающей среды

Здания или сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы при проживании  и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий, в том числе обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания в них человека по следующим показателям:

- качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

- качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;

- требования санитарии и гигиены;

- инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных зданий;

- защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

- микроклимат помещений;

- показатели влажности на поверхности и внутри строительных конструкций;

- уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

- уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях;

- уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях.

Здания или сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в процессе их строительства и эксплуатации сводилось к минимому негативное воздействие на окружающую среду, включая сбережение зеленых насаждений, непревышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в отходах удаляемых из зданий и сооружений и т.д.

4. Требования по энергоэффективности

Здания и сооружения, а также их оборудование для отопления, охлаждения и вентиляции должны быть спроектированы и построены так, чтобы потребление энергии, требуемой для использования зданий и сооружений, оставалось умеренным с учетом местных климатических условий, но без ущерба для комфортного пребывания людей

Строительные материалы и изделия, выполняющие функции теплоизоляции зданий и сооружений, должны соответствовать по теплофизическим характеристикам требованиям норм и стандартов государств-членов ЕврАзЭС.

.

Статья 4. Соблюдение требований настоящего технического регламента

1. Комиссия по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (далее – Комиссия ЕврАзЭС) утверждает перечень взаимосвязанных стандартов, при применении которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента.

2. Применение документов, включенных в указанный Перечень является достаточным условием соблюдения требований настоящего Технического регламента.

3. Порядок формирования Перечня документов по стандартизации взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом определяется Комиссией ЕврАзЭС.

Статья 5. Оценка и подтверждение соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства и эксплуатации

- Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства и эксплуатации осуществляется в целях:

- удостоверения соответствия результатов инженерных изысканий требованиям настоящего технического регламента;

- удостоверения соответствия характеристик здания или сооружения установленным в проектной документации требованиям настоящего технического регламента;

- удостоверения соответствия характеристик здания или сооружения, строительство которых завершено, требованиям настоящего технического регламента;

- периодического удостоверения соответствия характеристик эксплуатируемого здания или сооружения требованиям настоящего технического регламента.

- Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства и эксплуатации осуществляется в форме:

- декларации о соответствии проектной документации требованиям настоящего технического регламента;

- экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- строительного контроля и строительного надзора

- декларации о соответствии вновь построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения требованиям проектной документации и настоящего технического регламента.

- Приемка   зданий  и сооружений в эксплуатацию на территории государств-членов ЕврАзЭС осуществляется в соответствии с правилами и процедурами определенными законодательством этих стран.

Статья 6.  Идентификация строительных материалов и изделий в целях установления их принадлежности к объектам технического регулирования подпадающим под действие настоящего технического регламента

Идентификация строительных материалов, изделий и конструкций осуществляется путем визуального, инструментального или с использованием испытаний установления тождественности характеристик продукции существенным признакам строительных материалов и  изделий или путем сравнения информации, содержащейся в маркировке продукции и (или) в сопроводительной документации, прилагаемой к ней, с существенными признаками определенных видов строительных материалов, изделий и конструкций, указанными в документах в области   стандартизации,   включенных    в   перечень   указанный  в

статье 4.

Статья 7. Оценка  и подтверждение соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента

1. Все строительные материалы и изделия для допуска в обращение на рынок государств-членов ЕврАзЭС должны иметь документальное подтверждение соответствия их строительных характеристик требованиям установленным настоящим техническим регламентом.

2. Оценка соответствия выпускаемой в обращение на территорию государств-членов ЕврАзЭС строительной продукции требованиям настоящего Технического регламента носит обязательный характер.

3. Перечень строительной продукции, подлежащей обязательной оценке и  подтверждению соответствия в государствах-членах ЕврАзЭС, формируется на основании предложений наделенных соответствующими полномочиями органов государственного управления государств-членов ЕврАзЭС, осуществляющих и (или) координирующих работы по техническому регулированию в строительной отрасли  (далее – уполномоченный орган), и утверждается Комиссией ЕврАзЭС.

Порядок формирования Перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в государствах-членах ЕврАзЭС, определяется Комиссией ЕврАзЭС.

4. Образцы строительных материалов и изделий для испытания в целях подтверждения соответствия представляет изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо. Порядок отбора образцов для указанных испытаний должен быть приведен в соответствующих стандартах на методы испытаний.

5. Процедуры декларирования и оценки соответствия приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему регламенту.

6. Оценка соответствия выпускаемых в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента осуществляется в формах:

- обязательного подтверждения соответствия выпускаемых в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента;

- подтверждения пригодности для применения в строительстве строительных материалов и изделий, требования безопасности и функциональной пригодности к которым не установлены или существенно отличаются от установленных документами в области стандартизации, включенными в утвержденный перечень.

7.  Оценка соответствия находящихся в обращении строительных материалов, изделий и конструкций требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме строительного контроля (надзора) компетентными органами государств-членов ЕврАзЭС.

8. Обязательное подтверждение соответствия выпускаемых в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента осуществляется в формах:

- принятия заявителем декларации о соответствии строительных материалов, изделий и конструкций требованиям настоящего технического регламента (декларирование соответствия);

- обязательной сертификации строительных материалов и изделий.

9. Заявителями при обязательном подтверждении соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента могут быть их изготовители или уполномоченные ими лица.

10. Обязательное подтверждение соответствия строительных материалов, изделий и конструкций требованиям настоящего технического регламента осуществляется заявителями в соответствии со схемами и правилами, приведенными в приложении 1 к настоящему техническому регламенту.

11. Заявитель несет ответственность за соответствие  выпущенных в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС.

12. Комплект технической документации, содержащей необходимые сведения для подтверждения  соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента должен храниться у заявителя в течение не менее 10 лет со дня прекращения производства строительных материалов, изделий и конструкций и представляться в органы государственного контроля (надзора) по их требованию.

13. Вновь разрабатываемые и модернизируемые строительные материалы и изделия, ввозимые на территорию государств-членов ЕврАзЭС, от потребительских свойств или характеристик которых зависит безопасность зданий и сооружений и требований к свойствам и условиям применения которых не установлены документами в области стандартизации, упомянутыми в статье 4 настоящего регламента, подлежат оценке соответствия в форме подтверждения пригодности.

- Пригодность новых строительных материалов и изделий подтверждается техническим свидетельством, которое выдается на основании результатов проверки пригодности, экспертиз и результатов испытаний, при условии, что такие строительные материалы и изделия при их применении по назначению не представляют опасности для жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни иди здоровья животных и растений.

15. Срок рассмотрения заявки на получение технического свидетельства на новые строительные материалы и изделия не должен превышать три месяца со дня подачи заявки. При этом должна обеспечиваться конфиденциальность информации, которая является предметом коммерческой тайны заявителя.

- Техническое свидетельство выдается на срок до трех лет с последующим пересмотром на основе накопленного опыта производства и применения новых строительных материалов и изделий, а также эксплуатации построенных с применением таких материалов и изделий конструкций зданий и сооружений до разработки документов в области стандартизации на эти строительные материалы и изделия.

- Уполномоченные органы осуществляют контроль за наличием технических свидетельств на применяемые при проектировании и строительстве новые строительные материалы и изделия, а также за их соответствием характеристикам и показателям приведенным в техническом свидетельстве.

Статья 8. Правила обращения на рынке строительных материалов и изделий

1. Строительные материалы и изделия включенные в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в государствах-членах ЕврАзЭС, выпускаются в обращение на рынке при их соответствии требованиям настоящего технического регламента, а также других технических регламентов ЕврАзЭС и взаимосвязанных с ними документов по стандартизации.

2. Строительные материалы и изделия, включенные в этот Перечень, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента ЕврАзЭС подтверждено,  должны быть маркированы знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС.

- Выпускаемые на рынок ЕврАзЭС строительные материалы и изделия должны сопровождаться необходимой документацией, копиями сертификатов или декларацией, подтверждающей их соответствие требованиям настоящего технического регламента и вхаимосвязанных с ним документов по стандартизации.

Статья 9. Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС и меры по предупреждению действий, вводящих в заблуждение приобретателей

1. Строительные материалы и изделия, включенные в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в государствах-членах ЕврАзЭС, соответствующие требованиям безопасности и прошедшее процедуру подтверждения соответствия согласно статье 6 настоящего технического регламента, должны иметь маркировку знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС.

2. Знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС наносится на каждую единицу продукции или упаковку и указывается в прилагаемых к нему сопроводительных документах .

Знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы продукции.

- Допускается нанесение знака обращения продукции на рынке государств -членов ЕврАзЭС только на упаковку и (или) указание в прилагаемых к нему сопроводительных документах, если его невозможно нанести непосредственно на строительные материалы, изделия и конструкции или упаковку  ввиду их особенностей.

4. В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателя на строительных материалах, изделиях и конструкциях и (или) на упаковке, в  сопроводительной документации на них, должны быть указаны наименование и (или) обозначение продукции (тип, марка, модель), ее параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страна-изготовитель и документ по стандартизации, по которому изготовлена продукция.

5. Маркировка продукции должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции, доступную для осмотра без разборки или применения инструмента, и (или) на упаковку, в сопроводительных документах.

6. Сопроводительные документы на строительные материалы, изделия и конструкции должны включать:

- информацию, перечисленную в пункте 4 настоящей статьи;

- информацию о их назначении;

- основные потребительские свойства или характеристики;

- правила и условия безопасной эксплуатации (использования);

- правила и условия хранения, перевозки, монтажа и утилизации (при необходимости – установление требований к ним);

- информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этой продукции;

- местонахождение изготовителя, информацию для связи с ним;

- наименование и местонахождение уполномоченного представителя изготовителя, импортера, информацию для связи с ним;

- дату изготовления;

- копию сертификата или декларации о соответствии данной продукции настоящему техническому регламенту ЕврАзЭС, составленной согласно приложению к настоящему техническому регламенту ЕврАзЭС.

7 . Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на русском языке и при необходимости на государственном(ых) языке(ах) государства-члена ЕврАзЭС.

Статья 10. Ограничительные процедуры

1. Государства-члены ЕврАзЭС должны предпринять меры для ограничения или запрета выпуска в обращение строительных материалов и  изделий на таможенной территории государства-члена ЕврАзЭС, включая изъятие с рынка строительных материалов и  изделий не отвечающих требованиям, указанным в статье 4.

2. Уполномоченный орган государства-члена ЕврАзЭС обязан уведомить Комиссию ЕврАзЭС и существующие органы других  государств-членов ЕврАзЭС о принятом решении с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данной меры.

3. Основанием для применения запрета могут быть рекламации потребителей, подтвержденные результатами экспертиз и дополнительных испытаний.

4.  Если уполномоченные органы других государств-членов ЕврАзЭС выражают несогласие с данным решением, то Комиссия ЕврАзЭС безотлагательно проводит консультации с компетентными органами всех государств-членов ЕврАзЭС для принятия решения на основе консенсуса.

Приложение 1

к техническому регламенту

ЕврАзЭС

(ТР 201_/00_/ЕврАзЭС)

Декларирование соответствия строительных

материалов и изделий требованиям

технического регламента ЕврАзЭС

(ТР 201_/00_/ЕврАзЭС)

1. Декларирование соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента осуществляется  по одной из следующих схем:

1) схема 1д - заявитель принимает декларацию о соответствии  на основании собственных доказательств. Срок действия декларации о соответствии, принятой в соответствии со схемой 1д, составляет один год;

2) схема 2д - заявитель принимает декларацию о соответствии на основании собственных доказательств, а также доказательств, полученных в результате испытаний типового образца продукции, выполненных  аккредитованной  испытательной  лабораторией. Срок действия декларации о соответствии, принятой в соответствии со схемой 2д, составляет  три года;

3) схема 3д - заявитель принимает декларацию о соответствии  на основании собственных доказательств, результатов сертификации системы  качества на   стадии производства,   выполненной     органом по сертификации систем качества, а также по результатам испытаний типового образца продукции, выполненных аккредитованной испытательной  лабораторией.    Орган    по    сертификации  систем качества     осуществляет    инспекционный       контроль     за     системой качества с периодичностью один раз в год. Срок действия декларации о соответствии, принятой в соответствии со схемой 3д, составляет  пять лет.

2. При декларировании соответствия в качестве собственных доказательственных материалов могут использоваться:

- заключения органов государственного контроля (надзора);

- сертификаты соответствия и заключения по отдельным видам безопасности, выдаваемые органами, уполномоченными на их выдачу в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- результаты собственных испытаний заявителя;

- отзывы и рекламации приобретателей;

- иная документация и сведения, которые позволяют достоверно установить соответствие строительных материалов и изделий требованиям настоящего Федерального закона.

Приложение 2

к техническому регламенту

ЕврАзЭС

(ТР 201_/00_/ЕврАзЭС)

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о соответствии продукции требованиям
технического регламента ЕврАзЭС 
 (ТР 201_/00_/ЕврАзЭС)

Декларация о соответствии требованиям технического регламента ЕврАзЭС должна включать:

- наименование и местонахождение изготовителя;

- наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица (при наличии);

- наименование и обозначение продукции;

- заявление подтверждающее соответствие продукции требованиям технического регламента ЕврАзЭС;

- перечень примененных взаимосвязанных стандартов;

- перечень видов безопасности, обеспечение которых декларируется (по усмотрению изготовителя или уполномоченного изготовителем лица);

- фамилию, имя, отчество, должность руководителя (либо уполномоченного им лица), подписавшего декларацию;

- дату ее составления.

Приложение 3

к техническому регламенту

ЕврАзЭС

(ТР 201_/00_/ЕврАзЭС)

Порядок проведения обязательной

сертификации строительных материалов и изделий

(ТР 201_/00_/ЕврАзЭС)

1. Обязательную сертификацию строительных материалов и изделий  осуществляют органы по сертификации, сфера деятельности которых включает сертификацию данной продукции, аккредитованные компетентными органами государств-членов ЕврАзЭС.

2. Обязательная сертификация строительных материалов и изделий осуществляется по одной из схем, указанных в настоящем приложении.

3. Схема сертификации 1с применяется только в отношении партий выпускаемой в обращение продукции. Схемы сертификации 2с и 3с применяются в отношении серийно выпускаемой в обращение продукции.

4. Схема сертификации 1с включает следующие  операции:

1) подачу заявителем заявки на проведение сертификации продукции в орган по сертификации. В заявке должны быть указаны существенные признаки продукции, необходимые для ее  идентификации;

2) рассмотрение органом по  сертификации поданной заявки в срок не более пяти рабочих дней  и информирование заявителя о  принятом по заявке решении, содержащем условия проведения сертификации;

3) проведение в срок, предусмотренный условиями договора между заявителем и органом по сертификации, испытаний  образцов продукции. Испытания образцов продукции выполняются аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

5. Схема сертификации 2с, включает дополнительно к операциям, указанным в схеме сертификации 1с, инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, осуществляемый органом по сертификации и включающий в себя периодические испытания образцов такой продукции, выполняемые аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний, и анализ состояния производства.  Периодичность проведения инспекционного контроля составляет один раз в год.

6. Схема сертификации 3с включает дополнительно  к операциям, указанным в схеме сертификации 1с, сертификацию системы качества, которая  осуществляется органом по сертификации систем качества, и инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, осуществляемый органом по  сертификации и включающий в себя периодические   испытания образцов такой продукции,  выполняемые аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. Периодичность проведения инспекционного контроля составляет один раз в год.

7. При положительных результатах испытаний образцов продукции, а в случае осуществления сертификации по схеме 3с  и положительных результатах сертификации системы качества  аккредитованный орган по сертификации оформляет в срок, не превышающий семи дней, сертификат соответствия и выдает его заявителю.

8. Срок действия сертификата соответствия, выданного в соответствии со схемой 1с, не должен превышать срок реализации соответствующей партии продукции и срок годности продукции, входящей в партию.

9. Срок действия сертификата соответствия, выданного в соответствии со схемой 2с, составляет  не более трех лет.

10. Срок действия сертификата соответствия, выданного в соответствии со схемой 3с, составляет не более пяти лет.

11. По результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией аккредитованный орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

-  подтвердить действие  сертификата  соответствия;

- продлить срок действия сертификата соответствия;

- приостановить действие сертификата  соответствия;

- прекратить действие сертификата  соответствия.

12. Сроки выполнения работ по сертификации устанавливаются в договоре между заявителем и органом по сертификации.

Приложение 4

к техническому регламенту

ЕврАзЭС

(ТР 201_/00_/ЕврАзЭС)

Требования к органам выполняющим

оценку соответствия
 (ТР 201_/00_/ЕврАзЭС)

Органы по сертификации, инспектирующие органы и испытательные лаборатории должны отвечать требованиям, установленными международными стандартами:

- ИСО/МЭК 17020:1998 «Общие критерии деятельности различных типов инспекционных органов";

- ИСО/МЭК 17021:2006 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента»;

- ИСО/МЭК 17024:2003 «Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала»;

- ИСО/МЭК 17025:2005 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

- ИСО/МЭК 65:2000 «Общие требования к органам по сертификации продукции».

# Text boxes

## Евразийское экономическое сообщество

Интеграционный комитет